广东省教育考试院中央空调通风系统一次性清洗消毒服务项目采购需求

| 采购单位 | 广东省教育考试院 |  | 采购预算 | 7.5万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购需求 | NO | 项目名称 | 数量 | 单位 |
|  | 1 | 盘管风机 | 150 | 台 |
|  | 2 | 盘管风机风管 | 1050 | m2 |
|  | 3 | 风管 | 685 | m2 |
|  | 4 | 风柜 | 2 | 台 |
|  | 5 | 第三方检测 | 1 | 项 |
| 服务要求 | 中央空调通风系统清洗消毒须达到《集中空调通风系统卫生管理规范》（DB31/ 405—2012）、《公共场所集中空调通风系统卫生规范》（WS 394—2012）、《公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范》 （WS/T396—2012）、《公共场所卫生管理条列实施细则》（2011年5月1日起施行）的有关规范要求。 |  |  |  |
| 付款方式 | 中央空调通风系统清洗消毒经第三方和我院共同检测验收合格后，我院在收到竞投人发票7个工作日支付全部服务款项。 |  |  |  |
| 报价要求 | 报价含人工费、材料费、运输费、包装费、税金等一切费用。 |  |  |  |
| 施工管理要求 | 1.在服务期间必须遵守国家法规和我院的相关规定，如服务商违反规定的，我院可以要求服务商对有关人员予以更换。 2.不得将本项目服务管理责任转让给第三方。 3.服务过程中，服务商应事先做好遮蔽和防护工作，不得损伤周边的物品和弄脏环境（包括墙体、瓷砖等），如果造成损坏，服务商负责赔偿所有费用。 4.服务商应及时清理因清洗消毒造成的不良卫生环境。 5.服务商保证维保人员按指定的通道出入，非工作原因不得进入办公区域，保证不影响我院的正常办公秩序。 |  |  |  |